(様式－7の1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課　長 | 副参事 | ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ | 主任監督員 | 監督員 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 出　来　形　管　理　図　表 | 契　約番　号 |  |
| （元号）　年　　月　　日青森市公営企業管理者企業局長　様住　所受注者氏　名　　　　　　　　　　印（元号）　年　　月　　日に契約しました『○○地区配水管更新工事』の下記事項について出来形管理図表を提出します。記1　工事数量表2　平面図・配管立体図3　オフセット図4　掘削土工・土被り管理図表5　埋戻工・路盤工・仮復旧工管理図表6　路盤検査結果表7　舗装工管理図表8　オーバーレイ工管理図表9　切取供試体厚さ測定管理図表 |

（様式-7の2）

1　工　事　数　量　表（例）　　　　　　　主任技術者　　　　　　　　　　印

現場代理人　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測　定　者　　　　　　　　　　印

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工　　種 | 管種・口径 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 差 | 検査値 | 摘　　要 |
| 布設 | 配水管 | DGXE | φ150 | ｍ | 240.0 | 240.5 | +0.5 |  |  |
| 〃 | DKE | φ150 | 〃 | 5.0 | 5.3 | +0.3 |  |  |
| 〃 | DGXE | φ100 | 〃 | 7.0 | 7.3 | +0.3 |  |  |
| 〃 | PP | φ 50 | 〃 | 7.0 | 7.3 | +0.3 |  |  |
| 設置 | 仕切弁 | GX形ｿﾌﾄ両受 | φ150 10k | 基 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 〃 | SS弁 | φ150　7.5k | 〃 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 〃 | SS弁 | φ100 7.5k | 〃 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 〃 | SS弁 | φ 75 7.5k | 〃 | 2 | 2 | 0 |  | 消火栓用1基排水用1基 |
| 〃 | SS弁（V・Sｿﾌﾄ） | φ 50　7.5k | 〃 | 1 | 1 | 0 |  |  |

設計値―黒書実測値―朱書 |

174

※布設延長の実測値は小数点以下第2位を四捨五入すること。それ以外は整数止めとする。





（様式-7の5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（単位　mm）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | Ｗ | Ｈ | Ｈ1 |
| 許 容 値 | -30 | -30 | ±50 |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| No.0+50 | － | － | － | － | － | － | 800 | 810 | +10 |
| No.1 | 550 | 550 | ±0 | 970 | 1000 | +30 | 800 | 800 | ±0 |
| No.1+50 | － | － | － | － | － | － | 800 | 780 | -20 |
| No.2 | 550 | 570 | +20 | 970 | 970 | ±0 | 800 | 800 | ±0 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実測値―朱書 |

4　掘削土工・土被り管理図表（例）

（様式-7の6-1）

5　埋戻工・路盤工・仮復旧工　管理図表（例）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2（単位　mm）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | Ｔ1 | Ｔ2 | Ｔ3 | Ｔ4 |
| 許 容 値 |  | -20 | -20 |  |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| No.1 | 380 | 410 | +30 | 200 | 200 | ±0 | 190 | 190 | ±0 | 30 | 30 | ±0 |
| No.2 | 380 | 380 | ±0 | 200 | 210 | +10 | 190 | 180 | -10 | 30 | 30 | ±0 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実測値―朱書 |

（様式-7の6-2）

5　埋戻工・路盤工・仮復旧工　管理図表（例）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-2（単位　mm）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | Ｗ | Ｔ1 | Ｔ2 | Ｔ3 | Ｔ4 |
| 許 容 値 | -30 |  | -20 | -20 |  |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| No.1 | 1500 | 1500 | ±0 | 380 | 410 | +30 | 200 | 200 | ±0 | 190 | 190 | ±0 | 30 | 30 | ±0 |
| No.2 | 1500 | 1500 | ±0 | 380 | 380 | ±0 | 200 | 210 | +10 | 190 | 180 | -10 | 30 | 30 | ±0 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実測値―朱書 |

（様式-7の7-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4（単位　mm）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | Ｗ | Ｔ2 | Ｔ3 | Ｔ4 |
| 許 容 値 | -30 | -20 | -20 |  |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| No.0+30 | 550 | 710 | +160 | 200 | 220 | +20 | 190 | 190 | ±0 | 30 | 30 | ±0 |
| No.1+40 | 550 | 690 | +140 | 200 | 230 | +30 | 190 | 180 | -10 | 30 | 30 | ±0 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実測値―朱書 |

6　路　盤　検　査　結　果　表（例）

（様式-7の7-2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-2（単位　mm）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | Ｗ1 | Ｗ2 | Ｔ2 | Ｔ3 | Ｔ4 |
| 許 容 値 | -30 | -30 | -20 | -20 |  |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| No.0+30 | 550 | 710 | +160 | 1500 | 1510 | +10 | 200 | 220 | +20 | 190 | 190 | ±0 | 30 | 30 | ±0 |
| No.1+40 | 550 | 690 | +140 | 1500 | 1510 | +10 | 200 | 230 | +30 | 190 | 180 | -10 | 30 | 30 | ±0 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実測値―朱書 |

6　路　盤　検　査　結　果　表（例）

（様式-7の8）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （単位　mm）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | Ｗ | Ｈ | Ｔ1 | Ｔ2 |
| 許 容 値 | -25 | －は認めない | -5 | -5 |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| No.1 | 1,500 | 1,520 | +20 | 70 | 75 | +5 | 40 | 45 | +5 | 30 | 30 | ±0 |
| No.2 | 1,500 | 1,500 | ±0 | 70 | 70 | ±0 | 40 | 40 | ±0 | 30 | 30 | ±0 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実測値―朱書 |

7　舗　装　工　管　理　図　表（例）

（様式-7の9）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （単位　mm）

|  |  |
| --- | --- |
| 測定項目 | Ｈ |
| 許 容 値 | －は認めない |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| No.1 | 30 | 40 | +10 |
| No.2 | 30 | 30 | ±0 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実測値―朱書 |

8　オーバーレイ工管理図表（例）

（様式-7の10）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a辺 | b辺 | c辺 | Ｓ |
| ① | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| ② | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| ③ | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 13.4 |
| ④ | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 6.4 |
| ⑤ | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 4.7 |
| 合計 | 36.5 |

(単位　㎡)(単位　㎡)ヘロンの公式

|  |  |
| --- | --- |
| 測定項目 | S |
| 許 容 値 | －は認めない |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 監督員の指示する箇所 | 30.0 | 36.5 | + 6.5 |

S=√t(t-a)(t-b)(t-c)ただし t=a+b+c2設計値―黒書実測値―朱書 |

8　オーバーレイ工管理図表（例）

（様式-7の11）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-8再生密粒度As（13F）　30mm再生密粒度As（13）　 40mm施工年月日　（元号） 年　　月　 日　～　 月　　日切取年月日　（元号）　年　 月　　日測定年月日　（元号）　年　　月　　日（単位　mm）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | T1（再生密粒度As 13F） | T2（再生密粒度As 13） | T（表層+基層） |
| 許 容 値 | -5 | -5 | －は認めない |
| 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 |
| No.1+12 | 30 | 33 | 34 | 32 | 32 | 32 | +2 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | ±0 | 70 | 74 | 74 | 71 | 72 | 72 | +2 |
| No.2+ 5 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | +3 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | -3 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | ±0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計値―黒書実測値―朱書 |

9　切 取 供 試 体 厚 さ 測 定 管 理 図 表

