## 109_保育室等を2階に設置する場合の調書
保育室等（乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室）を２階に設置する場合は記載すること。
項目 | 内容 |  | 確認欄
1 | 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。 |  |  | ※家庭的条例29一
2 | 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 |  |  | ※家庭的条例29二
3 | 常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。 |  |  | ※家庭的条例29三
4 | 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか１以上の施設又は設備が設けられていること。 |  | - | ※家庭的条例29四
| ① | 屋内階段（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造のものに限る。）
| ② | 待避上有効なバルコニー
| ③ | 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備（非常用滑り台）
| ④ | 屋外階段
※１ 事業所の状況について、項目ごとに内容に適合しているか確認すること。
※２ 確認後、適合しているものは確認欄に○を付すこと。
※３ 各項目について証明する写真や書類等の写しを添付すること。

## 110_保育室等を3階以上に設置する場合の調書
保育室等（乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室）を３階以上に設置する場合は記載すること。
項目 | 内容 |  | 確認欄
1 | 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。 |  |  | ※家庭的条例30一
2 | 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 |  |  | ※家庭的条例30二
3 | 常用の屋内階段（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造のものに限る。）又は屋外階段（保育室等を４階以上に設ける建物にあっては、同条第２項各号に規定する構造の屋外階段）が設けられていること。 |  |  | ※家庭的条例30三
4 | 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか１以上の施設又は設備が設けられていること。 |  | - | ※家庭的条例30四
| ① | 屋内階段（建築基準法施行令第１２３条第１項各号に規定する構造のもの（保育室等を４階以上に設ける建物にあっては、建築物の１階から保育室等が設けられている階までの部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡し、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第１０号の規定に該当するものに限る。）又は同令第１２３条第３項各号に規定する構造のものに限る。）
| ② | 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備（非常用滑り台）（保育室等を４階以上に設ける建物にあっては、屋外傾斜路に限る。）
| ③ | 屋外階段（保育室等を４階以上に設ける建物にあっては、建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造のものに限る。）
5 | 項目３及び４に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分から当該施設及び設備に至る歩行距離が３０メートル以下となるように設けられていること。 |  |  | ※家庭的条例30五
6 | 調理設備に次に掲げる設備のうちいずれか１以上の設備が設けられていること。 |  | - | ※家庭的条例30六
| ① | 調理設備の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されるとともに、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
| ② | スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
| ③ | 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
7 | 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 |  |  | ※家庭的条例30七
8 | 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 |  |  | ※家庭的条例30八
9 | カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 |  |  | ※家庭的条例30九
※１ 事業所の状況について、項目ごとに内容に適合しているか確認すること。
※２ 確認後、適合しているものは確認欄に○を付すこと。
※３ 各項目について証明する写真や書類等の写しを添付すること。

## 111_調理設備の概要調書
家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業及び保育所型事業所内保育事業を除く）に設置する調理設備の概要を記載すること。
※調理設備の概要がわかる資料（写真等）を添付すること。

## 112_連携施設等からの給食搬入実施に関する調書
連携施設等からの給食搬入を実施する場合は記載すること。
項目 | 内容 | 確認欄
1 | 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。 |  | ※家庭的条例29一
2 | 当該家庭的保育事業所等又は他の施設、市（保健所を含む。）等に属する栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。 |  | ※家庭的条例29二
※指導を受ける栄養士の氏名及び所属
3 | 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 |  | ※家庭的条例29三
4 | 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー疾患、アトピー性皮膚炎等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。 |  | ※家庭的条例29一
5 | 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。 |  | ※家庭的条例29二
6 | 必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。 |  | ※家庭的条例29三
※１ 食事の搬入業務の内容について、項目ごとに内容と適合しているか確認すること。
※２ 確認後、適合しているものは確認欄に○を付すこと。
※３ 受託者との契約書（案）の写し及び受託者の営業許可証の写しを添付すること。
事業所に設置する必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する調理設備の概要を記載すること。
※４ 調理設備の概要がわかる資料（写真等）を添付すること。