検査用工事監理状況報告書（完了・共通）

| 確認年月日・番号 |  | 直近の計画変更 年月日・番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  |  |  |
| 工事監理者氏名 |  |  |  |
| 工事施工者氏名 |  | 担当者氏名 |  |

| 確 認 項 目 | 確 認 内 容 | 工 事 監 理 者 |  |  |  | 検査員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 確認月日 | 確 認 方 法 | 結 果 | 処理状況 | 確認月日 |
| 全 般 | ①工事現場における確認の表示 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②設計図書の備え付け |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 接道と建築物の 配 置 （集 団 規 定） | ①申請敷地の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②敷地境界の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③方位の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④道路の接道長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑤建築物の配置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑥土地の形状と高低差等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑦窓・扉等の突出の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑧道路斜線の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑨隣地斜線等の確認（北側、隣地） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑩日影規制の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑪建ぺい率、容積率の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 建築物の各部分 （単 体 規 定） | ①外壁・屋根及び開口部の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②耐火構造等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③階段・廊下の各部寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④内装の確認（内装制限） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑤防火区画の確認（112条、114条） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑥防火区画開口部の作動確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑦採光・換気・排煙の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 設 備 関 係 | ①区画貫通部の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②非常用照明の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③避雷設備の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④浄化槽の確認（人槽、型式） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 住宅用防災機器 | ①位置及び種類 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 備 考 | ※ 確認月日には、項目の確認をした月日を記入する - 確認方法 Ａ：（目視） Ｂ：（採寸） Ｃ：（施工記録） Ｄ：（写真） Ｅ：（報告等、その他）から選択 - 結果欄は適・不適から選択する ※ 処理状況欄には不適な部分の処理状況を記入する |  |  |  |  |  |