## 定期検査報告書
第三十六号の八様式（第六条関係）（Ａ４）
定期検査報告書
（防火設備）
（第一面）
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は
事実に相違ありません。
特定行政庁 | [6 empty] | 様
[21 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
報告者氏名
検査者氏名
【1.所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【2.管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3.報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4.検査による指摘の概要】
| □ | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
※受付欄 | [5 empty] | ※特記欄 | [16 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
第 |  |  |  |  | 号
係員氏名
（第二面）
防火設備の状況等
【1.建築物の概要】
【イ．階数】 | [6 empty] | 地上 |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階
【ロ．建築面積】 | [11 empty] | ㎡
【ハ．延べ面積】 | [11 empty] | ㎡
【2.確認済証交付年月日等】
【イ．確認済証交付年月日】 | [13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  | 号
【ロ．確認済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  | □ | 指定確認検査機関 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
【ハ．検査済証交付年月日】 | [13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  | 号
【ニ．検査済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  | □ | 指定確認検査機関 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
【3.検査日等】
【イ．今回の検査】 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日実施
【ロ．前回の検査】 | [6 empty] | □ | 実施 |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  |  | □ | 未実施
【ハ．前回の検査に関わる書類の写し】 | [11 empty] | □ | 有 | □ | 無
【4.防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
【イ．資格】 |  |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  | 登録第 |  |  |  |  | 号
防火設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
【イ．資格】 |  |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  | 登録第 |  |  |  |  | 号
防火設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  | 知事登録第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5.防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  | □ | 区画避難安全検証法 | [5 empty] | （ |  | 階） |  |  | □ | 階避難安全検証法 |  |  |  |  | （ |  | 階）
|  | □ | 全館避難安全検証法
|  | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  | □ | 防火扉（ |  |  |  |  | 枚） |  |  |  |  | □ | 防火シャッター（ | [6 empty] | 枚）
|  | □ | 耐火クロススクリーン（ | [8 empty] | 枚） | □ | ドレンチャー（ | [5 empty] | 台）
|  | □ | その他（ | [5 empty] | 台）
【6.防火設備の検査の状況】
【イ．指摘の内容】 | [6 empty] | □ | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
【ハ．改善予定の有無】 | [6 empty] | □ | 有 | （ |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | □ | 無
【7.防火設備の不具合の発生状況】
【イ．不具合】 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無
【ロ．不具合記録】 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無
【ハ．改善の状況】 | [6 empty] | □ | 実施済 |  | □ | 改善予定 |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | □ | 予定なし
【8.備考】
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況
不具合を把 |  |  |  | 不具合の概要 |  |  |  |  | 考えられる原因 |  |  |  |  | 改善(予定) |  |  |  | 改善措置の概要等
握した年月 | [13 empty] | 年月
（注意）
1.各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添
えてください。
2.第一面関係
① 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
② １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者
氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
③ 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入
れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マーク
を入れてください。また、第二面の６欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックス
に「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「
レ」マークを入れてください。
3.第二面関係
① この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査結果につ
いて作成してください。
② ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、
「ハ」及び「ニ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、そ
れぞれ記入してください。
③ ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検
査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
④ ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する直
前の報告について記入して下さい。
⑤ ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」
マークを入れてください。
⑥ ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入して
ください。
⑦ ４欄は、代表となる検査者並びに検査に係る防火設備に係る全ての検査者について記入してく
ださい。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構い
ません。
⑧ ４欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査員で
ある場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してくだ
さい。
⑨ ４欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務
先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑩ ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先につい
て記入し、検査者が法人に勤務していない場合は検査者の住所について記入してください。
⑪ 5欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により
区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、
同令129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証された建築物のとき
は「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安
全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェ
ックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全
検証性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合には階避難安全性能を検証した階を、併
せて記入してください。建築基準法第38条（同法第67条の２、第67条の４及び第88条第１項にお
いて準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定に
よる構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改
正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報
告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記
入してください。
⑫ ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてく
ださい。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカー
テン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水
ヘッドの合計の個数を記入してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してく
ださい。
⑬ ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項
の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れてください。
⑭ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既
存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入
してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概
要を明記してください。
⑮ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適
格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘を受けた項目について改善
予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年
月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。
⑯ 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その
他の劣化に起因するもの（以下「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記
入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合に
ついて記録が有るときは７欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録
が無いときは７欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また
、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、か
つ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに
「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合に
は７欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し
、改善の予定がない場合には７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてく
ださい。
⑰ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてくだ
さい。
4.第三面関係
① 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘
されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不
具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入し
てください。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概
要を明記してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入して
ください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定があ
る場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、
具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してく
ださい。