## 工事明細書（バルク）
様式第3号(第3条関係) | [30 empty] | ※該当箇所にレ印又は必要事項を記入する。
液化石油ガス設備工事明細書(バルク貯槽による貯蔵)
設備工事事業者 |  | 事業開始届出 |  |  |  |  | ☐ | 有 |  | ☐ | 無 | [31 empty] | ☐
|  | 従事設備士氏名 | [18 empty] | 第 |  |  |  |  | 号 | [11 empty] | 第 |  |  |  | 号 | ☑
工事に係る建築物名称 | [13 empty] | (用途) | [12 empty] | 所在地
工事に係る建築物所有者 | [26 empty] | 住 所
液化石油ガス販売事業者 | [26 empty] | 住 所
工事完成年月日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
貯蔵設備 | 貯槽本体 | ☐ | 特定設備検査合格証 | [5 empty] | ☐ | 特定設備基準適合証
| 保安距離 | 第1種保安物件 | [14 empty] | m | 構造壁等 |  |  |  | ☐ | 有 | ☐ | 構造壁 (貯槽幅＋ | [7 empty] | m・貯槽高＋ |  |  |  | m)
[24 empty] | ☐ | 同等性能の建築物外壁
|  | 第2種保安物件 | [14 empty] | m |  |  |  |  | ☐ | 無 | ☐ | 1方向 |  |  | ☐ | 2方向 |  |  | ☐ | 地盤面に接する |  |  |  | ☐ | 開口部なし
| 警戒標(表示) | ☐ | 液化石油ガス又はLPガス(朱書) | [9 empty] | ☐ | 火気厳禁(朱書) | [5 empty] | ☐ | 緊急連絡先 |  |  |  | ( | [16 empty] | )
| 地盤面上設置 | 基礎 |  | ☐ | コンクリート盤 | [5 empty] | ☐ | その他 ( | [9 empty] | ) | 基礎高さ | [6 empty] | ㎝ | ☐ | 不等沈下等により有害なひずみが生じない
|  | ☐ | 車両の接触防止措置 | [5 empty] | ( | ☐ | さく・フェンス |  |  |  |  | ☐ | その他 ( | [12 empty] | )) | 基礎への固定 ( |  |  |  | ☐ | アンカーボルト |  |  |  | ☐ | その他)
|  | ☐ | バルク貯槽の接地 | [6 empty] | ☐ | 安全弁の放出管の設置
| 地盤面下埋設 | 埋設(頂部)の深さ | [7 empty] | cm | ☐ | 車両の乗入れ防止措置 ( | [7 empty] | ☐ | さく・フェンス |  |  |  |  | ☐ | その他( | [9 empty] | )) | ☐ | 標識孔の設置
|  | ☐ | 地下水による浮き上がりを防止する措置 | [11 empty] | ☐ | 埋設には石塊等のない土又は砂を用いる | [12 empty] | ☐ | ガス検知用の孔あき管の設置
| ガス漏れ検知器 | ☐ | 有 | ☐ | プロテクター内設置 | [6 empty] | ☐ | 常時監視するシステムと接続
|  | ☐ | 不要 | ☐ | 地盤面上設置( |  |  |  |  | ☐ | 3方向周囲4m以内に高さ1.5m以上の構築物なし | [14 empty] | ☐ | 漏えいの有無の確認を3ヶ月に1回以上実施)
| 火気距離 | 付近の火気(施設) | [19 empty] | m | 流動防止(施設)
| 屋外設置 | ☐ | 屋外露出
|  | ☐ | 収納庫内設置 |  |  |  | 収納庫面積 | [5 empty] | m× |  |  |  | m＝ |  |  |  |  | ㎡(芯×芯) |  |  | 換気口面積 | [5 empty] | ㎝× |  |  | ㎝× |  |  | 箇所＝ |  |  |  |  | ㎠
| 再液化防止措置 | ☐ | 単段式調整器のプロテクター内設置 | [9 empty] | ☐ | 二段式調整器の貯槽直近設置 | [8 empty] | ☐ | 二段式分離型調整器一次側調整器のプロテクター内設置 | [14 empty] | ☐ | その他
供給管 | 材料・腐食防止 | ☐ | 高圧部 | [19 empty] | 材料・措置
|  | ☐ | 高圧部以外 |  |  |  | ☐ | 露出部 |  |  |  | ☐ | 屋 外 | [9 empty] | 材料・措置
[12 empty] | ☐ | 屋 内 |  |  | ☐ | 多湿・水の影響 | [5 empty] | 材料・措置
[7 empty] | ☐ | 壁・床内部 | [7 empty] | ☐ | 埋込・貫通 | [5 empty] | 材料・措置
[7 empty] | ☐ | 埋設部 | [14 empty] | 材料・措置
| 損傷防止 | ☐ | 埋設部 |  |  |  | 埋設深さ | [6 empty] | ㎝ | 埋設場所 |  |  |  | ☐ | 公道下 |  |  | ☐ | 公道以外道路下 | [5 empty] | ☐ | その他の場所
|  | ☐ | その他 |  |  |  | 防止措置 |  |  |  | ☐ | 継手の組合せ | [6 empty] | ☐ | 金属製フレキシブルホース又は伸縮継手
| 気密・漏洩試験 | 試験実施年月日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 試験実施者 |  |  |  |  | 所属・氏名
|  | ☐ | 高圧部 |  | ( | ☐ | 良 | ☐ | 否 | ) | ☐ | 中圧部 |  |  | ( | ☐ | 良 | ☐ | 否 | ) | ☐ | 低圧部 |  |  | ( | ☐ | 良 | ☐ | 否 | )
施工後の表示 |  | ☐ | 有 | ☐ | 不要 |  | ☐ | 2以上の消費設備の供給設備に係るもの | [12 empty] | ☐ | 配管の長さが屋内4m以上の消費設備に係るもの